| 様式第４８（第８８条関係） | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ※受理年月日 | 年 月 日 |

液化石油ガス設備工事届書

年    月    日

石川県知事  殿

氏名又は名称

及び法人にあっ

ては代表者氏名

住      所

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３８条の３の規定により、次のとおり届け出ます。

| 工事に係る供給設備又 は消費設備の所在地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 当該設備の所有者又は 占有者の氏名又は名称 |  |  |  |  |
| 当該設備の使用目的 |  |  |  |  |
| 貯蔵設備の貯蔵能力 | （ Ｋｇ貯槽× 基） Ｋｇ （ Ｋｇ容器× 本） |  |  |  |
| 工事の内容 | １ 供給設備 の新設 | ２供給設備変更 |  |  |
|  |  | （１）供給管 延長 | （２）貯蔵設備 位置変更 | （３）貯蔵能力 増加 |

担当者

連絡先

（備考）１  この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２  ※印の項は記載しないこと。

設備工事明細

１  当該液化石油ガス設備工事を行った事業所

|  | 工事事業開始届 | 年 月 日 |  | 届出番号 | －第 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在地 |  |  |  | 電話番号 |  |  |

２(1)工事発注者

|  | 名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  | 電話番号 |  |  |

(2)工事をした施設（液化石油ガス法施行規則第８６条による種類）

|  | 名称 |  | 種類 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

３  液化石油ガス販売事業者（予定）

|  | 名称 |  | 登録番号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  | 電話番号 |  |  |

４  工事完成年月日

|  | 着工年月日 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 完成年月日 | 年 月 日 |  |
|  | 供給開始年月日 | 年 月頃（予定） |  |

５  工事に従事した液化石油ガス設備士

|  | １ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ２ |  |  |  |  |  |
|  | ３ |  |  |  |  |  |
|  | ４ |  |  |  |  |  |

６  地下室に係る供給管に設けた緊急遮断装置等（省令第１８条第２１号関係）

|  |  | 地下室等 ・特定地下街 緊急遮断装置 ・監視室内における供給管の遮断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有 | ・特定地下室 | 無 |  |
|  |  | の種類 ・ の種類 ・貯蔵設備ごとのバルブ遮断 |  |  |

７  ガス漏れ警報器設置状況

|  |  |  | 取付必要個数 | 取付個数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （１） |  |  |  |  |  |
|  | （２）室外ブザー付き |  |  |  |  |  |
|  | （３）集中監視盤付き |  |  |  |  |  |
|  | （４）メータ連動式 |  |  |  |  |  |
|  | （５）ﾊﾞﾙｸﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内 |  |  |  |  |  |

８  供給設備

（１）バルク貯槽設置状況（地盤面上設置で貯蔵能力が１ｔ未満の場合）

|  |  | ㎏ 貯槽× 基＝ ㎏ |  | 良 ・ 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 液化石油ガス(ＬＰガス)、火気厳禁 |  | 良 ・ 否 |
|  | 腐しょく防止措置 | 良 ・ 否 |  |  |
|  | 基礎の有無 | 有 ・ 無 | 自動車等接触防止 | スレート、その他( ) |
|  | 基礎に固定 | 良( ) ・ 否 |  | 有( ｹ 所 ) ・ 無 |
|  | 安全弁の放出管 | 良 ・ 否 | 火気との距離 | ｍ （基準２ｍ） |

（２）

|  |  |  |  | 温 水、 電 熱、 そ の 他、 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（３）

|  | メーカー | 形 式 | 容 量 | 製造年月日 | 入口圧力 | 出口圧力 | 閉塞圧力 | 器具入口圧力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (kw ･㎏/h) | （年月） | (MPA･㎏/c㎡) | (kPa ･mm/aq) | (kPa ･mm/aq) | (kPa ･mm/aq) |

（４）バルク貯槽と調整器の間で液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置

|  | 有 ・ 無 | 直近の調整器設置場所 |
| --- | --- | --- |

（５）対震自動ガス遮断装置

|  | 有 ・ 無 | メ－カ－ |  | 型 式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（６）ガス漏れ警報器連動ガス遮断装置

|  | 有 ・ 無 | メ－カ－ |  | 型 式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（７）

|  | 埋設部 | 有 （深さ： cm ～ cm）・ 無 |  |  |  |  |  |  | 材 料 | 直 管 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防食措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 絶縁継手 |  | 有（ ｶ 所）・ 無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ガスメータ |  |  | 有（ ｶ 所）・ 無 |  |  |
|  | 損傷防止措置 |  |  | 有 （ 伸縮継手 、 継手可撓性 、 金属フレキ 、 その他 ） ・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地盤面上供給管「危険標識」 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  | 貯蔵能力500kg 以上の供給管「ドレン抜き」 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 一の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、供給を中断することなく交換できる設備の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |

（８）

|  |  |  |  |  |  | ｍ３/hr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ガス漏れ警報器連動遮断の有無 |  | 有 ・ 無 |
|  | マイコン機能の有無 |  | 有（ Ⅱ 、Ｓ 、その他（ ））・ 無 |  |  |  |  |
|  | 耐震遮断機能の有無 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |

９  消費設備

（１）

|  | 埋設部 | 有 （深さ： cm ～ cm）・ 無 |  |  |  |  | 材 料 | 直 管 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防食措置 |  |  |  |  |  |  |  | 絶縁継手 |  | 有（ ｶ 所）・ 無 |
|  | 損傷防止措置 |  |  | 有 （ 伸縮継手 、 継手可撓性 、 金属フレキ 、 その他 ）・ 無 |  |  |  |  |  |  |  |

（２）

|  |  |  |  |  |  |  | 小型湯沸器 |  |  |  | 大型湯沸器 |  |  |  |  |  |  |  | 口ｺﾝﾛ |  |  |  |  |  | 総 計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台 数 （台） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( kw ) (㎏/hr) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給 排 気 |  |  |  |  |  |  |  |  | CF FE BF FF RF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF FE BF FF RF |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 給気 |  | 材質 | 逆風 止め |  |  | 有効 面積 | 交差 |  | 先端 屋外 |  | 障害 物等 |  | 防鳥 等 |  | 高さ |  | 接続 部分 | 凝縮 水等 |  | 耐食 性 | 隙間 |  | 排気 扇 | フー ド |
|  |  | 給 気 |  |  |  |  |  | 排 気 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

１０  気密試験

|  |  |  | 保持時間 |  |  |  | 保持時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.8 MPa 18㎏/c㎡以上 | MPa ㎏/c㎡ | 分 |  | 0.15～ 0.2 MPa 1.5～2.0kg/c㎡ | MPa kg/c㎡ | 分 |
|  | 8.4 ～ 10 kPa 840～1,000mm/aq | kPa mm/aq | 分 |  |  |  |  |