## 平常
別紙
○○浄化センター水質月報（平常試験）
令和 年 月
日 | 曜日 | ｐＨ |  |  |  | ＳＳ |  |  |  | 水温 |  |  |  | 透視度 |  |  |  | 溶存酸素 | 残留塩素
|  | 流入水 | 初 沈 | 終 沈 | 放流水 | 流入水 | 初 沈 | 終 沈 | 放流水 | 流入水 | 初 沈 | 終 沈 | 放流水 | 流入水 | 初 沈 | 終 沈 | 放流水 | 放流水 | 放流水
|  |  | 流出水 | 流出水 |  |  | 流出水 | 流出水 |  |  | 流出水 | 流出水 |  |  | 流出水 | 流出水
[6 empty] | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | cm | cm | cm | cm | mg/L | mg/L
1899-12-31
1900-01-01
1900-01-02
1900-01-03
1900-01-04
1900-01-05
1900-01-06
1900-01-07
1900-01-08
1900-01-09
1900-01-10
1900-01-11
1900-01-12
1900-01-13
1900-01-14
1900-01-15
1900-01-16
1900-01-17
1900-01-18
1900-01-19
1900-01-20
1900-01-21
1900-01-22
1900-01-23
1900-01-24
1900-01-25
1900-01-26
1900-01-27
1900-01-28
1900-01-29
1900-01-30
平 均
最 高
最 低

## 中(１)
別紙
○○浄化センター水質月報（中試験No.１）
令和 年 月
日 | 曜日 | ＢＯＤ |  |  |  | ＣＯＤ |  |  |  | 大腸菌数
|  | 流入水 | 初 沈 | 終 沈 | 放流水 | 流入水 | 初 沈 | 終 沈 | 放流水 | 流入水 | 終 沈 | 放流水
|  |  | 流出水 | 流出水 |  |  | 流出水 | 流出水 |  |  | 流出水
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/mL | CFU/mL
1899-12-31
1900-01-01
1900-01-02
1900-01-03
1900-01-04
1900-01-05
1900-01-06
1900-01-07
1900-01-08
1900-01-09
1900-01-10
1900-01-11
1900-01-12
1900-01-13
1900-01-14
1900-01-15
1900-01-16
1900-01-17
1900-01-18
1900-01-19
1900-01-20
1900-01-21
1900-01-22
1900-01-23
1900-01-24
1900-01-25
1900-01-26
1900-01-27
1900-01-28
1900-01-29
1900-01-30
平 均
最 高
最 低

## 中(2)
別紙
○○浄化センター水質月報（中試験No.２）
令和 年度
月 | 日 | n-ヘキサン |  | n-ヘキサン |  | 塩化物 |  | 硫酸ｲｵﾝ |  | よう素
|  | （鉱油類） |  | (動植物油脂類) |  | イオン |  |  |  | 消費量
|  | 流 | 放 | 流 | 放 | 流 | 放 | 流 | 放 | 流 | 放
|  | 入 | 流 | 入 | 流 | 入 | 流 | 入 | 流 | 入 | 流
|  | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
平 均
最 高
最 低

## 中(3)
別紙
○○浄化センター水質月報（中試験No.３）
令和 年度
月 | 日 | 窒素含有量 |  | 燐含有量 |  | ｱﾝﾓﾆｱ性 |  | 亜硝酸性 |  | 硝酸性窒素 |  | 有機性窒素
[6 empty] | 窒 素 |  | 窒 素
|  | 流 | 放 | 流 | 放 | 流 | 放 | 流 | 放 | 流 | 放 | 流 | 放
|  | 入 | 流 | 入 | 流 | 入 | 流 | 入 | 流 | 入 | 流 | 入 | 流
|  | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水 | 水
|  | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
平 均
最 高
最 低

## 反応槽(1)
別紙
○○浄化センター水質月報（反応槽試験）
令和 年 月
日 | 曜日 | 反 応 槽 | [7 empty] | 返 送 汚 泥 |  |  |  | ＨＲＴ | BOD-SS | ＳＲＴ | 汚泥日令
|  | MLSS | MLVSS | MLVSS/ | SV30 | SVI | DO | 水温 | ｐＨ | RSSS | RSVSS | RSVSS/ | SV30 |  | 負 荷
|  |  |  | MLSS | [7 empty] | RSSS
|  | mg/L | mg/L | ％ |  |  | mg/L | ℃ |  | mg/L | mg/L | ％ |  | 時間 | kgBOD/ kgMLSS日 | 日 | 日
1899-12-31
1900-01-01
1900-01-02
1900-01-03
1900-01-04
1900-01-05
1900-01-06
1900-01-07
1900-01-08
1900-01-09
1900-01-10
1900-01-11
1900-01-12
1900-01-13
1900-01-14
1900-01-15
1900-01-16
1900-01-17
1900-01-18
1900-01-19
1900-01-20
1900-01-21
1900-01-22
1900-01-23
1900-01-24
1900-01-25
1900-01-26
1900-01-27
1900-01-28
1900-01-29
1900-01-30
平 均
最 高
最 低

## 反応槽(2)
別紙
○○浄化センター反応槽生物試験
令和 年度
| 測定月日 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 |  | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月
生物名
Ａ | Vorticella
Epistylis
Opercularia
Carchesium
Zoothamnium
Aspidisca
Tokophrya
Podophya
Acineta
Rotaria
Ｂ | Peranema
Amoeba(大、中)
Trachelophyllum
Litonotus
Arcella
Pyxidicula
Euplotes
Euglypha
Spirostomum
Prorodon
Ｃ | Monas類
Bodo類
Amoeba(小)
Beggiatoa
Zoogloea
Actinomycetes
糸状菌類
Type 021N
管 | SVI
理 | MLSS(mg/l)
指 | MLDO(mg/l)
標 | 放流水透視度
Ａ | ：活性汚泥の状態が良好な状態の時出現する生物 | [6 empty] | + | ：300個/ml以下
Ｂ | ：活性汚泥の状態が変化時又は中間状態に出現する生物 | [6 empty] | ++ | ：300～500個/ml
| 若しくは、幅広い状態で出現する生物 | [6 empty] | +++ | ：500～2,500個/ml
Ｃ | ：活性汚泥の状態が悪い状態の時出現する生物 | [6 empty] | ++++ | ：2,500～10,000個/ml
[8 empty] | +++++ | ：10,000個/ml以上

## 汚泥性状
別紙
○○浄化センター水質月報（汚泥性状試験）
令和 年 月
日 | 曜日 | 混合汚泥 |  |  |  | 消化汚泥 | [5 empty] | 脱水前 汚泥※ | 脱水ｹｰｷ
|  | ｐＨ | 濃度 | 有機分 | ｱﾙｶﾘ度 | ｐＨ | 濃度 | 有機分 | ｱﾙｶﾘ度 | 有機酸 | 消化率 | 濃度 | 含水率
|  |  | mg/L | ％ | mg/L |  | mg/L | ％ | mg/L | mg/L | ％ | mg/L | ％
1899-12-31
1900-01-01
1900-01-02
1900-01-03
1900-01-04
1900-01-05
1900-01-06
1900-01-07
1900-01-08
1900-01-09
1900-01-10
1900-01-11
1900-01-12
1900-01-13
1900-01-14
1900-01-15
1900-01-16
1900-01-17
1900-01-18
1900-01-19
1900-01-20
1900-01-21
1900-01-22
1900-01-23
1900-01-24
1900-01-25
1900-01-26
1900-01-27
1900-01-28
1900-01-29
1900-01-30
平 均
最 高
最 低
※犀川左岸浄化センターのみ

## 精密(流入)
別紙
○○浄化センター水質月報（精密試験：流入水）
測 定 年 月 日 |  | 令和 年 | [8 empty] | 令和 年
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 平 均 | 最 高 | 最 低 | 基準値 | 検体数
測 定 項 目
カドミウム化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 0.03 | 12 | カドミウム及びその化合物 | カドミウム化合物
シアン化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 1 | 12 | シアン化合物 | シアン化合物
有機燐化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 1 | 12 | 有機燐化合物 | 有機燐化合物
鉛化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 0.1 | 12 | 鉛及びその化合物 | 鉛化合物
六価クロム化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 0.2 | 12 | 六価クロム化合物 | 六価クロム化合物
砒素化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 0.1 | 12 | 砒素及びその化合物 | 砒素化合物
総水銀 | (mg/L) | [15 empty] | 0.005 | 12 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 総水銀
アルキル水銀化合物 | (mg/L) | [15 empty] | Ｎ.Ｄ | 12 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物
ポリ塩化ビフェニル | (mg/L) | [15 empty] | 0.003 | 12 | ポリ塩化ビフェニル | ポリ塩化ビフェニル
トリクロロエチレン | (mg/L) | [15 empty] | 0.1 | 12 | トリクロロエチレン | トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン | (mg/L) | [15 empty] | 0.1 | 12 | テトラクロロエチレン | テトラクロロエチレン
ジクロロメタン | (mg/L) | [15 empty] | 0.2 | 12 | ジクロロメタン | ジクロロメタン
四塩化炭素 | (mg/L) | [15 empty] | 0.02 | 12 | 四塩化炭素 | 四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | [15 empty] | 0.04 | 12 | 1,2-ジクロロエタン | 1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | [15 empty] | 1 | 12 | 1,1-ジクロロエチレン | 1,1-ジクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | [15 empty] | 0.4 | 12 | シス-1,2-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | [15 empty] | 3 | 12 | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | [15 empty] | 0.06 | 12 | 1,1,2-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン
1,3-ジクロロプロペン | (mg/L) | [15 empty] | 0.02 | 12 | 1,3-ジクロロプロペン | 1,3-ジクロロプロペン
1,4-ジオキサン | (mg/L) | [15 empty] | 0.5 | 12 | 1,4-ジオキサン | 1,4-ジオキサン
チウラム | (mg/L) | [15 empty] | 0.06 | 12 | チウラム | チウラム
シマジン | (mg/L) | [15 empty] | 0.03 | 12 | シマジン | シマジン
チオベンカルブ | (mg/L) | [15 empty] | 0.2 | 12 | チオベンカルブ | チオベンカルブ
ベンゼン | (mg/L) | [15 empty] | 0.1 | 12 | ベンゼン | ベンゼン
セレン化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 0.1 | 12 | セレン及びその化合物 | セレン化合物
ホウ素化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 河川 10 海域230 | 12 | ほう素及びその化合物 | ホウ素化合物
フッ素化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 河川 8 海域 15 | 12 | ふっ素及びその化合物 | フッ素化合物
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 380 | 12 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物
フェノール類含有量 | (mg/L) | [15 empty] | 5 | 12 | フェノール類含有量 | フェノール類含有量
銅含有量 | (mg/L) | [15 empty] | 3 | 12 | 銅含有量 | 銅含有量
亜鉛含有量 | (mg/L) | [15 empty] | 2 | 12 | 亜鉛含有量 | 亜鉛含有量
溶解性鉄含有量 | (mg/L) | [15 empty] | 10 | 12 | 溶解性鉄含有量 | 溶解性鉄含有量
溶解性マンガン含有量 | (mg/L) | [15 empty] | 10 | 12 | 溶解性マンガン含有量 | 溶解性マンガン含有量
クロム含有量 | (mg/L) | [15 empty] | 2 | 12 | クロム含有量 | クロム含有量
（注１）「基準値」とは、「排水基準を定める総理府令」が定める排水基準をいう。
（注２）「Ｎ.Ｄ」とは、検出されないことをいう。

## 精密(放流)
別紙
○○浄化センター水質月報（精密試験：放流水）
測 定 年 月 日 |  | 令和 年 | [8 empty] | 令和 年
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 平 均 | 最 高 | 最 低 | 基準値 | 検体数
測 定 項 目
カドミウム化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 0.03 | 24
シアン化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 1 | 24
有機燐化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 1 | 24
鉛化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 0.1 | 24
六価クロム化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 0.2 | 24
砒素化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 0.1 | 24
総水銀 | (mg/L) | [15 empty] | 0.005 | 24
アルキル水銀化合物 | (mg/L) | [15 empty] | Ｎ.Ｄ | 24
ポリ塩化ビフェニル | (mg/L) | [15 empty] | 0.003 | 24
トリクロロエチレン | (mg/L) | [15 empty] | 0.1 | 24
テトラクロロエチレン | (mg/L) | [15 empty] | 0.1 | 24
ジクロロメタン | (mg/L) | [15 empty] | 0.2 | 24
四塩化炭素 | (mg/L) | [15 empty] | 0.02 | 24
1,2-ジクロロエタン | (mg/L) | [15 empty] | 0.04 | 24
1,1-ジクロロエチレン | (mg/L) | [15 empty] | 1 | 24
シス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | [15 empty] | 0.4 | 24
1,1,1-トリクロロエタン | (mg/L) | [15 empty] | 3 | 24
1,1,2-トリクロロエタン | (mg/L) | [15 empty] | 0.06 | 24
1,3-ジクロロプロペン | (mg/L) | [15 empty] | 0.02 | 24
1,4-ジオキサン | (mg/L) | [15 empty] | 0.5 | 24
チウラム | (mg/L) | [15 empty] | 0.06 | 24
シマジン | (mg/L) | [15 empty] | 0.03 | 24
チオベンカルブ | (mg/L) | [15 empty] | 0.2 | 24
ベンゼン | (mg/L) | [15 empty] | 0.1 | 24
セレン化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 0.1 | 24
ホウ素化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 河川 10 海域230 | 24
フッ素化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 河川 8 海域 15 | 24
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | (mg/L) | [15 empty] | 100 | 24
フェノール類含有量 | (mg/L) | [15 empty] | 5 | 24
銅含有量 | (mg/L) | [15 empty] | 3 | 24
亜鉛含有量 | (mg/L) | [15 empty] | 2 | 24
溶解性鉄含有量 | (mg/L) | [15 empty] | 10 | 24
溶解性マンガン含有量 | (mg/L) | [15 empty] | 10 | 24
クロム含有量 | (mg/L) | [15 empty] | 2 | 24
（注１）「基準値」とは、「排水基準を定める総理府令」が定める排水基準をいう。
（注２）「Ｎ.Ｄ」とは、検出されないことをいう。

## 汚泥溶出含有
別紙
○○浄化センター汚泥試験結果
汚泥溶出試験
| 測定年月日 | 令和 年 |  |  | 令和 年
|  | ５月 | ８月 | １１月 | ２月 | 平 均 | 最 高 | 最 低 | 基準値
測定項目
カドミウム化合物 | ㎎/L | [7 empty] | 0.09
シアン化合物 | ㎎/L | [7 empty] | 1
有機燐化合物 | ㎎/L | [7 empty] | 1
鉛化合物 | ㎎/L | [7 empty] | 0.3
六価クロム化合物 | ㎎/L | [7 empty] | 1.5
砒素化合物 | ㎎/L | [7 empty] | 0.3
総水銀 | ㎎/L | [7 empty] | 0.005
アルキル水銀化合物 | ㎎/L | [7 empty] | Ｎ.Ｄ
ポリ塩化ビフェニル | ㎎/L | [7 empty] | 0.003
トリクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.1
テトラクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.1
ジクロロメタン | ㎎/L | [7 empty] | 0.2
四塩化炭素 | ㎎/L | [7 empty] | 0.02
1,2-ジクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | 0.04
1,1-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | 1
シス-1,2-ジクロロエチレン | ㎎/L | [7 empty] | 0.4
1,1,1-トリクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | 3
1,1,2-トリクロロエタン | ㎎/L | [7 empty] | 0.06
1,3-ジクロロプロペン | ㎎/L | [7 empty] | 0.02
1,4-ジオキサン | ㎎/L | [7 empty] | 0.5
チウラム | ㎎/L | [7 empty] | 0.06
シマジン | ㎎/L | [7 empty] | 0.03
チオベンカルブ | ㎎/L | [7 empty] | 0.2
ベンゼン | ㎎/L | [7 empty] | 0.1
セレン化合物 | ㎎/L | [7 empty] | 0.3
銅化合物 | mg/L | [7 empty] | －
亜鉛化合物 | mg/L | [7 empty] | －
フッ素化合物※ | mg/L | [7 empty] | －
ホウ素化合物※ | mg/L | [7 empty] | －
（注）基準値は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による。
（注）※印の項目については犀川左岸処理区のみ
汚泥含有試験
測定年月 |  | 令和 年 |  |  | 令和 年
|  | ５月 | ８月 | １１月 | ２月 | 平 均 | 最 高 | 最 低 | 基準値
測定項目
カドミウム化合物 | mg/kg | [7 empty] | 5
鉛化合物 | mg/kg | [7 empty] | 100
砒素化合物 | mg/kg | [7 empty] | 50
総水銀 | mg/kg | [7 empty] | 2
セレン化合物※ | mg/kg | [7 empty] | 50
クロム化合物 | mg/kg | [7 empty] | 500
ニッケル化合物 | mg/kg | [7 empty] | 300
銅化合物 | mg/kg | [7 empty] | －
亜鉛化合物 | mg/kg | [7 empty] | －
（注）基準値は、「肥料取締法」による。
（注）※印の項目については犀川左岸浄化センターのみ

## 通日
別紙
○○浄化センター通日試験結果（流入水）
採水時刻 測定項目・測定年月日 |  |  | ９時 | 11時 | 13時 | 15時 | 17時 | 19時 | 21時 | 23時 | 1時 | 3時 | 5時 | 7時 | 9時 | 平均値 | 最高値 | 最低値
ｐＨ
平均
Ｂ Ｏ Ｄ | (mg/L)
平均
Ｓ Ｓ | (mg/L)
平均
Ｃ Ｏ Ｄ | (mg/L)
平均
透 視 度 | (度)
平均
全窒素 | (mg/L)
平均
全リン | (mg/L)
平均
○○浄化センター通日試験結果（放流水）
採水時刻 測定項目・測定年月日 |  |  | ９時 | 11時 | 13時 | 15時 | 17時 | 19時 | 21時 | 23時 | 1時 | 3時 | 5時 | 7時 | 9時 | 平均値 | 最高値 | 最低値
ｐＨ
平均
Ｂ Ｏ Ｄ | (mg/L)
平均
Ｓ Ｓ | (mg/L)
平均
Ｃ Ｏ Ｄ | (mg/L)
平均
透 視 度 | (度)
平均
全窒素 | (mg/L)
平均
全リン | (mg/L)
平均

## 汚泥等一般性状
別紙
○○浄化センター汚泥等一般性状試験結果
汚泥等一般性状試験１
令和 年 月 日
試料
|  | 汚泥 | 沈砂 | しさ
測定項目
水素イオン濃度
含水率 | ％
汚泥等一般性状試験２
令和 年 月 日
試料
|  | 汚泥 | 沈砂 | しさ
測定項目
油分 | ％
汚泥等一般性状試験３
発熱量
試料
|  | 汚泥 | 沈砂 | しさ
試料採取日
令和 年 月 日 |  | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg
令和 年 月 日 |  | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg
令和 年 月 日 |  | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg
令和 年 月 日 |  | kJ/kg | kJ/kg | kJ/kg
（注）発熱量については犀川左岸処理区のみ

## 沈砂溶出
別紙
○○浄化センター沈砂等溶出試験結果
測定年月日 |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
|  | 沈砂 | しさ | 基準値
測定項目
カドミウム化合物 | mg/L |  |  | 0.09
シアン化合物 | mg/L |  |  | 1
有機燐化合物 | mg/L |  |  | 1
鉛化合物 | mg/L |  |  | 0.3
六価クロム化合物 | mg/L |  |  | 1.5
砒素化合物 | mg/L |  |  | 0.3
総水銀 | mg/L |  |  | 0.005
アルキル水銀化合物 | mg/L |  |  | 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル | mg/L |  |  | 0.003
トリクロロエチレン | mg/L |  |  | 0.1
テトラクロロエチレン | mg/L |  |  | 0.1
ジクロロメタン | mg/L |  |  | 0.2
四塩化炭素 | mg/L |  |  | 0.02
1,2-ジクロロエタン | mg/L |  |  | 0.04
1,1-ジクロロエチレン | mg/L |  |  | 1
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L |  |  | 0.4
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L |  |  | 3
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L |  |  | 0.06
1,3-ジクロロプロペン | mg/L |  |  | 0.02
1,4-ジオキサン | mg/L |  |  | 0.5
チウラム | mg/L |  |  | 0.06
シマジン | mg/L |  |  | 0.03
チオベンカルブ | mg/L |  |  | 0.2
ベンゼン | mg/L |  |  | 0.1
セレン化合物 | mg/L |  |  | 0.3
（注）基準値は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による。

## DX臭気ばい煙(犀)
別紙
ダイオキシン類試験結果
試料採取日：令和 年 月 日
試料名 |  | 測定結果
浄化センター放流水 |  | pg-TEQ/L
脱水ケーキ |  | ng-TEQ/g
臭気濃度測定試験結果
試料採取日：令和 年 月 日
測定地点 |  | 地点１ | 地点２ | 地点３ | 敷地境界基準
|  | 汚泥処理棟 | 敷地境界線上 | 敷地境界線上 | Ｂ地域
測定項目 |  | しさ搬出口前 | （風上） | （風下）
アンモニア | (ppm) |  |  |  | 2 以下
ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ | (ppm) |  |  |  | 0.004 以下
硫化水素 | (ppm) |  |  |  | 0.06 以下
硫化メチル | (ppm) |  |  |  | 0.05 以下
二硫化メチル | (ppm) |  |  |  | 0.03 以下
採取時間
天候
気温 | (℃)
湿度 | (％)
風向
風速 | (m/S)
測定地点
浄化センター
測定項目 |  | 放流口
ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ | (ppm)
硫化水素 | (ppm)
硫化メチル | (ppm)
二硫化メチル | (ppm)
（注）敷地境界基準は、悪臭防止法第４条により石川県知事が定めた規制地域内の基準をいう。
ばい煙濃度測定試験結果
消化タンク加温用ボイラー
項目 |  | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日
ばいじん濃度 (g/m3N)
窒素酸化物濃度 (ppm)

## 分析方法(1)
別表
分析方法及び数値の取扱い
区分 | 項 目 | 分 析 方 法 |  | 有効数字 | 報告下限値 | 単 位
| 水 温 | 規格 7.2 | ﾍﾞｯﾃﾝｺｰﾍﾙ水温計 | 3 | 0.1 | ℃
| 透視度 | 規格 9 | 透視度計 | 2 | 1 | 度
| 水素イオン濃度(pH) | 規格 12.1 | ｶﾞﾗｽ電極法 | 2 | 0.1
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 規格 21 | 一般希釈法-隔膜電極法 | 3 | 0.5 | ㎎/L
| 化学的酸素要求量(COD) | 規格 17 | 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ(酸性)法 | 3 | 0.5 | ㎎/L
| 浮遊物質量(SS) | 告示 59号 付表8 | ｶﾞﾗｽ繊維ろ紙法 | 3 | 1 | ㎎/L
| n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 | 告示 64号 付表4 | 液-液抽出法 | 2 | 1 | ㎎/L
| フェノール類含有量 | 規格 28.1 | 4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ吸光光度法 | 2 | 0.05 | ㎎/L
| 銅含有量 | 規格 52.5 | ICP発光分光分析法 | 2 | 0.03 | ㎎/L
| 亜鉛含有量 | 規格 53.3 | ICP発光分光分析法 | 2 | 0.05 | ㎎/L
| 溶解性鉄含有量 | 規格 57.4 | ICP発光分光分析法 | 2 | 0.1 | ㎎/L
| 溶解性マンガン含有量 | 規格 56.4 | ICP発光分光分析法 | 2 | 0.1 | ㎎/L
| クロム含有量 | 規格 65.1 | ICP発光分光分析法 | 2 | 0.02 | ㎎/L
| 大腸菌数 | 省令 別表第１ | 特定酵素基質観点培地を用いた平板培養法 | 2 | 1 | CFU/mL
| 窒素含有量 | 規格 45.2 | 紫外線吸光光度法 | 3 | 0.1 | ㎎/L
水 | 燐含有量 | 規格 46.3.1 | ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解法 | 3 | 0.01 | ㎎/L
| 溶存酸素 | 規格 32.3 | 隔膜電極法 | 2 | 0.1 | ㎎/L
| 残留塩素 | 規格 33.1 | DPD法 | 2 | 0.05 | ㎎/L
| アンモニア性窒素 | 規格 42.5 | IC法 | 3 | 0.01 | ㎎/L
| 亜硝酸性窒素 | 規格 43.1.1 | IC法 | 3 | 0.01 | ㎎/L
| 硝酸性窒素 | 規格 43.2.4 | IC法 | 3 | 0.01 | ㎎/L
| 塩化物イオン | 規格 35.3 | IC法 | 2 | 1 | ㎎/L
| 硫酸イオン | 規格 41.3 | IC法 | 3 | 0.1 | ㎎/L
| よう素消費量 | 省令 別表第2 | 滴定法 | 2 | 1 | ㎎/L
| カドミウム化合物 | 規格 55.3 | ICP発光分光分析法 | 2 | 0.003 | ㎎/L
| シアン化合物 | 規格 38.3 | 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 | 2 | 0.1 | ㎎/L
| 有機燐化合物 | 告示 64号 付表1 | 固相抽出-GC-MS法 | 2 | 0.1 | ㎎/L
| 鉛化合物 | 規格 54.3 | ICP発光分光分析法 | 2 | 0.01 | ㎎/L
| 六価クロム化合物 | 規格 65.2 | ICP発光分光分析法 | 2 | 0.02 | ㎎/L
| 砒素化合物 | 規格 61.3 | 水素化合物発生ICP発光分光分析法 | 2 | 0.01 | ㎎/L
| 総水銀 | 告示 59号 付表1 | 還元気化原子吸光法 | 2 | 0.0005 | ㎎/L
| アルキル水銀化合物 | 告示 59号 付表2 | ECD-GC法 | 2 | ND | ㎎/L
| ポリ塩化ビフェニル | JIS K0093 | ECD-GC法 | 2 | 0.0003 | ㎎/L
| トリクロロエチレン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.01 | ㎎/L
質 | テトラクロロエチレン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.01 | ㎎/L
| ジクロロメタン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.02 | ㎎/L
| 四塩化炭素 | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.002 | ㎎/L
| 1,2-ジクロロエタン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.004 | ㎎/L
| 1,1-ジクロロエチレン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.02 | ㎎/L
| シス-1,2-ジクロロエチレン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.04 | ㎎/L
| 1,1,1-トリクロロエタン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.3 | ㎎/L
| 1,1,2-トリクロロエタン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.006 | ㎎/L
| 1,3-ジクロロプロペン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.002 | ㎎/L
| 1,4-ジオキサン | 告示 59号 付表7 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.05 | ㎎/L
| チウラム | 告示 59号 付表4 | 固相抽出-HPLC法 | 2 | 0.006 | ㎎/L
| シマジン | 告示 59号 付表5 | 固相抽出-GC-MS法 | 2 | 0.003 | ㎎/L
| チオベンカルブ | 告示 59号 付表5 | 固相抽出-GC-MS法 | 2 | 0.02 | ㎎/L
| ベンゼン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.01 | ㎎/L
| セレン化合物 | 規格 67.3 | 水素化合物発生ICP発光分光分析法 | 2 | 0.01 | ㎎/L
| ほう素化合物 | 規格 47.3 | ICP発光分光分析法 | 2 | 1 | ㎎/L
| ふっ素化合物 | 規格 34 | IC法 | 2 | 0.8 | ㎎/L

## 分析方法(2)
別表
区分 | 項 目 | 分 析 方 法 |  | 有効数字 | 報告下限値 |  | 単 位
[5 empty] | 梯川処理区 | 犀川左岸 処理区
| 活性汚泥浮遊物質(MLSS) | 下水 3.6.2 | ｶﾞﾗｽ繊維ろ紙法 | 3 | 10 | 10 | ㎎/L
| 活性汚泥有機性浮遊物質(MLVSS) | 下水 3.7 | MLSSの強熱減量 | 3 | 10 | 10 | ㎎/L
活 | 活性汚泥沈殿率(SV30) | 下水 3.8.1 | ﾒｽｼﾘﾝﾀﾞｰ法 | 2 | 1 | 1 | %
| 活性汚泥容量指標(SVI) | 下水 3.8.2 | MLSSとSV30から算出 | 2 | 0.001 | 0.001
性 | 生物検鏡 | 下水 | 生物顕微鏡法 | ＋記号で５段階表示
| アルカリ度 | 下水 4.12 | 遠心分離-総ｱﾙｶﾘ度 | 2 | 1 | 1 | ㎎/L
汚 | 含水率 | 下水 4.6 | 重量法 | 2 | 0.1 | 0.1 | %
| 汚泥濃度 | 下水 4.6 | 重量法 | 3 | 0.1 | 0.1 | %
泥 | 汚泥有機分 | 下水 4.8 | 強熱減量 | 3 | 0.1 | 0.1 | %
| 揮発性有機酸 | 下水 4.13.1 | 水蒸気蒸留法 | 2 | 1 | 1 | ㎎/L
| 消化率 |  | 汚泥の有機分、無機分から算出 | 2 | 1 | 1 | %
| カドミウム化合物 | 規格 55.3 | ICP発光分光分析法 | 2 | 0.009 | 0.009 | ㎎/L
| シアン化合物 | 規格 38.3 | 4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ吸光光度法 | 2 | 0.1 | ND | ㎎/L
| 有機燐化合物 | 告示 64号 付表1 | 固相抽出-GC-MS法 | 2 | 0.1 | ND | ㎎/L
| 鉛化合物 | 規格 54.3 | ICP発光分光分析法 | 2 | 0.03 | 0.01 | ㎎/L
| 六価クロム化合物 | 規格 65.2 | ICP発光分光分析法 | 2 | 0.15 | 0.05 | ㎎/L
| 砒素化合物 | 規格 61.3 | 水素化合物発生ICP発光分光分析法 | 2 | 0.03 | 0.01 | ㎎/L
汚 | 総水銀 | 告示 59号 付表1 | 還元気化原子吸光法 | 2 | 0.0005 | 0.0005 | ㎎/L
| アルキル水銀化合物 | 告示 59号 付表2 | ECD-GC法 | 2 | ND | ND | ㎎/L
| ポリ塩化ビフェニル | JIS K0093 | ECD-GC法 | 2 | 0.0003 | ND | ㎎/L
| トリクロロエチレン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.01 | 0.01 | ㎎/L
泥 | テトラクロロエチレン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.01 | 0.01 | ㎎/L
| ジクロロメタン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.02 | 0.02 | ㎎/L
| 四塩化炭素 | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.002 | 0.002 | ㎎/L
| 1,2-ジクロロエタン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.004 | 0.004 | ㎎/L
溶 | 1,1-ジクロロエチレン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.02 | 0.02 | ㎎/L
| シス-1,2-ジクロロエチレン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.04 | 0.04 | ㎎/L
| 1,1,1-トリクロロエタン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.3 | 0.3 | ㎎/L
| 1,1,2-トリクロロエタン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.006 | 0.006 | ㎎/L
出 | 1,3-ジクロロプロペン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.002 | 0.002 | ㎎/L
| 1,4-ジオキサン | 告示 59号 付表7 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.05 | 0.05 | ㎎/L
| チウラム | 告示 59号 付表4 | 固相抽出-HPLC法 | 2 | 0.006 | 0.006 | ㎎/L
| シマジン | 告示 59号 付表5 | 固相抽出-GC-MS法 | 2 | 0.003 | 0.003 | ㎎/L
| チオベンカルブ | 告示 59号 付表5 | 固相抽出-GC-MS法 | 2 | 0.02 | 0.02 | ㎎/L
| ベンゼン | JIS K0125 5.2 | ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ-GC-MS法 | 2 | 0.01 | 0.01 | ㎎/L
| セレン化合物 | 規格 67.3 | 水素化合物発生ICP発光分光分析法 | 2 | 0.03 | 0.01 | ㎎/L
| ほう素化合物(※) | 規格 47.3 | ICP発光分光分析法 | 2 | ― | 1 | ㎎/L
| ふっ素化合物(※) | 規格 34.1 | IC法 | 2 | ― | 0.8 | ㎎/L
| 銅化合物 | 規格 52.4 | ICP発光分光分析法 | 2 | 0.03 | 0.03 | ㎎/L
| 亜鉛化合物 | 規格 53.3 | ICP発光分光分析法 | 2 | 0.05 | 0.05 | ㎎/L
汚 | カドミウム化合物 | 規格 55.3 | ICP発光分光分析法 | 2 | 0.5 | 0.5 | ㎎/kg
| 鉛化合物 | 規格 54.3 | ICP発光分光分析法 | 2 | 1 | 1 | ㎎/kg
泥 | 砒素化合物 | 規格 61.3 | 水素化合物発生ICP発光分光分析法 | 2 | 0.5 | 0.5 | ㎎/kg
| 総水銀 | 告示 59号 付表1 | 還元気化原子吸光法 | 2 | 0.02 | 0.02 | ㎎/kg
| セレン化合物 | 規格 67.3 | 水素化合物発生ICP発光分光分析法 | 2 | 0.5 | 0.5 | ㎎/kg
含 | ニッケル化合物 | 規格 59.3 | ICP発光分光分析法 | 2 | 1 | 1 | ㎎/kg
| クロム化合物 | 規格 65.1 | ICP発光分光分析法 | 2 | 1 | 1 | ㎎/kg
有 | 銅化合物 | 規格 52.4 | ICP発光分光分析法 | 2 | 1 | 1 | ㎎/kg
| 亜鉛化合物 | 規格 53.3 | ICP発光分光分析法 | 2 | 1 | 1 | ㎎/kg
・規格 ：日本工業規格(JIS) K0102(工場排水試験方法)
・告示 13号：昭和48年 2月 環境庁告示第13号(産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法)
・告示 59号：昭和46年12月 環境庁告示第59号(水質汚濁に係る環境基準について)
・告示 64号：昭和49年 9月 環境庁告示第64号(環境大臣が定める排水基準に係る検定方法)
・省令 ：昭和37年12月 厚生省・建設省令第1号(下水の水質の検定方法等に関する省令)
・下水 ：下水試験方法(日本下水道協会、1997年版)
（注）※印の項目については犀川左岸処理区のみ